I FLUIDI

Parametri fisici dei fluidi: viscosità, densità, dilatabilità, comprimibilità, tensione superficiale, calore specifico.

Idrostatica:

legge di Stevino

centro di pressione

torchio idraulico

principio di Pascal

principio di Archimede

Idrodinamica:

equazione di continuità

equazione di Bernoulli

perdite di carico e relative formule per calcolarle

principio di Torricelli

manometri

misuratori di portata

SOLLEVAMENTO E PRESSURIZZAZIONE DELLE ACQUE

Macchine idrauliche operatrici.

Potenza e rendimenti delle pompe.

Gestione delle pompe.

Classificazione delle pompe.

Le pompe negli impianti idrotermosanitari.

Installazione, avviamento, funzionamento e manutenzione delle pompe.

Impianti di pressurizzazione con autoclave.

L’ACQUA E I SUOI IMPIEGHI

Il ciclo dell'acqua.

Acque sotterranee ed acque superficiali.

Caratteristiche dei pozzi.

L'acqua potabile.

La potabilizzazione delle acque.

Stima dei fabbisogni idrici.

Calcolo delle probabili portate negli impianti idrici.

Fenomeni corrosivi ed incrostanti dovuti all'acqua.

Le acque negli impianti termici per usi civili.

La filtrazione dell'acqua potabile.

Impiego razionale dell'acqua.

LIBRO DI TESTO

- Impianti tecnici in edilizia e territorio (vol. 2) – Sergio De Felice – Calderini editore

I rappresentanti di Classe						Il docente